货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：裂隙灯显微镜

项目编号：FJSJJGYY-S2020-001

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 3 月 23 日

- 投标邀请

我院拟对裂隙灯显微镜进行院内询价采购，现欢迎满足本项目招标要求的潜在投标人参与投标，现将相关事宜公告如下：

1、项目编号：FJSJJGYY-S2020-001

2、项目货物名称：裂隙灯显微镜。

3、投标文件投递时间：[2020年3月23日至2020年3月30日] (节假日除外)北京时间上午8：30至11：30，下午3:30至5：00。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

4、投标文件投递地点：福州市鼓屏路116号建邦大厦306室

5、拟开标时间：[2020年3月31日] [11:00]（北京时间）

6、拟开标地点：福州市鼓屏路116号建邦大厦401室

7、评标方式：满足临床需求，最低价中标。

8、投标人对本次项目活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前以书面形式并加盖公章（不含传真和电子邮件），提交到设备科,逾期不予受理。

9、有关本项目投标的相关信息（包括投标文件的修改补充），将通过福建省级机关医院院网（http://www.fjsj.com/）通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、项目联系人：洪工，联系电话：0591-87837549

注：投标文件需采用胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章以及法人授权代表签字。

附：《采购项目一览表》

采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 |

注：

1、投标人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：制造、运输、保险、搬运、安装、设备就位及现场清理、培训、保修、备品备件、专用工具、外贸代理费（若有）、关税等一切相关费用。

2、投标人所报设备与材料（货物）须为全新原厂原包装(未经使用和非展览会展示样品设备，外观未因刮、碰等受损，具备包括但不限于下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、厂家、产地、出厂日期、出厂序列号等) 并通过合法渠道获得。

- 第二章 投标人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：裂隙灯显微镜 项目编号：FJSJJGYY-S2020-001 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（投标人须提供有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证等复印件并加盖投标人单位公章），原件备查。 （2）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，须提供《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械的经营备案凭证》，②所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》复印件(如有注册登记表应提供）。证件必须在有效期内。 （4）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | - 投标文件需要提供的内容（包含但不限于）： 1、报价表 2、供货范围清单 3、技术及性能参数 4、售后服务承诺 5、资格证明文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证，产品注册证等） 6.、法人代表授权书原件及身份证复印件 7、用户名单（与所报设备同型号的设备用户），附上近3年的中标通知书、采购合同或发票复印件等。【若有】 8、产品彩页资料 注：投标文件需采用胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章以及法人授权代表签字。 |
| 4 | 投标文件递交地址：福州市鼓屏路116号建邦大厦306室 接收人：洪工 投标截止时间：[2020年3月30日] [17:00]（北京时间） |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付70%合同款，余款待设备验收合格并运行正常满三个月后7天内付清。 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，投标人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 8 | 投标项目行政监督部门：福建省级机关医院监督部门。 |

第三章 技术参数及质保期要求

一、技术要求：

裂隙灯显微镜技术参数（预算4.5万元）

1、显 微镜类 型：平行夹角式

2、目        镜：≥12.5X

3、*显微镜总倍率： 6X   10X  16X  25X   40X  五种放大倍率

4、视 场  直 径：φ37  φ23  φ14  φ8.7  φ5.7mm

5、屈 光度调 节：+7D ~ -7D

6、裂 隙  高 度： 1mm ～ 14mm连续可调

7、裂 隙  宽 度： 0mm ～ 14mm连续可调

8、光 斑  直 径：φ14、φ9、φ5、φ3、φ2、φ0.2（mm）

9、裂 隙  角 度：0 °~180° 可旋转

10、裂 隙  前 倾：5° 10° 15° 20°

11、放   大   率：≥0.794 X

12、滤   光   片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 无色片

13、*分辨力：≥2300.N线对/mm

14、光 亮度调 节：五级调光

15、输 入  电 压：110V/220V±10%　　  60 Hz /50Hz±10%

16、输 入  功 率：≥60W

17、*灯       泡：≥12V /50W卤钨灯泡

18、固   视   灯：红色LED

二、质量保证期：

本次投标的产品的免费保修为不少于1年。