## 福建省级机关医院病房楼负一层配电间至总电房电缆铺设项目院内询价采购文件

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：福建省级机关医院病房楼负一层配电间至总电房电缆铺设项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-ZWK（DL）-2023-02-01

3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求。

4、本项目预算金额：44591元

5、交货时间：供应商应在合同签订后10天内完成施工工作。

6、质保期：保修期两年。

7、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价限价（元） | 品目号预算（元） | 合同包预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省级机关医院病房楼负一层配电间至总电房电缆铺设项目 | 1 | 44591 | 44591 | 44591 | 福州市鼓屏路67号 |
| 注：（1）本项目预算价人民币44591元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商须按附件中的工程量清单进行分项报价（工程量不得缺项、漏项），否则按无效报价处理。供应商可依据市场行情和自身情况，自主报价。供应商的报价应包含履行本项目合同所涉及的所有费用，包括但不限于货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、验收、检测检验、培训、售后服务等一切相关费用。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

- 内容：从病房楼负一层配电间至总配电房，上述工程包含取孔、电缆敷设及电缆头制作安装及整体调试等全部工程，直至验收合格送电。

- 主要设备品牌：电缆采购参考品牌为南平太阳、兴华线缆、国友线缆。

- 施工要求：

- 3.1供应商必须完成电缆敷设、电缆头制安、接火及顺利送电。

- 3.2供应商的施工服务须满足现行的电力工程建设标准、设计规范和本采购文件要求的施工深度。

- 3.3 供应商应在10天内完成施工。

- 3.4 本施工项目负责人为供应商唯一指定，并自始至终负责本项目的施工及后期服务，供应商不得提出两名或两名以上的项目负责人，不得由其他人代理中标项目负责人的工作，中标单位项目负责人不得在其单位内转包、分包。

3.5供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

3.6供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定，供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，供应商应承担相关的违约责任。

3.7未经采购人同意，供应商在响应文件中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。

3.8因供应商原因导致工程工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金，工期每延误一天的违约金为合同价的百分之一，最高罚款为合同价款的10%。

3.9如供应商以实际施工中遇到《工程量清单综合单价报价表》中未体现的项目为由、停止施工而导致的工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金，工期每延误一天的违约金为合同价的百分之一，最高罚款为合同价款的10%。

3.10以上货物须提供产品的检验合格证或质量证明书，所投产品应符合国家有关规范规定要求并提供相关检测报告。

3.11本项目供应商应自行现场踏勘，以深度了解项目需求， 现场踏勘所产生的一切费用及安全均由供应商自行承担。

3.12供应商应在本项目竣工验收合格后一个月内向采购人递交完整的竣工资料。

4、验收要求

4.1工程验收时，供应商应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。

4.2工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，验收合格后供应商可向采购人办理移交手续。

4.3供应商申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。

4.4验收标准：需符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定。

5、工程维保服务要求

5.1本项目保修期两年。保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供 应商负责维修并承担修理费用。

5.2保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

三、结算方式：本项目清单工程量为预计，具体以现场施工实际需求为准，结算以中标单价按实结算，且不超过合同价。

四、付款方式与条件

工程竣工并验收合格后，付至经审核后的工程结算价的97%，缺陷责任期届满2年后且无未了事项付至经审核后的工程结算价的3%。

五、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本询价项目不接受联合体投标，不允许分包（需提供承诺函或声明函）。

- 特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 询价采购文件规定的其他资格证明文件1 | 具备建设部门颁发的不低于叁级电力工程施工总承包资质、电力监管机构核发四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类和《施工企业安全生产许可证》。（须提供证书复印件加盖供应商公章） |
| 询价采购文件规定的其他资格证明文件2 | 本项目要求供应商拟派出的项目负责人须具备二级机电工程建造师资格证书并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。项目技术负责人应具有电力专业中级职称。（须提供证书复印件加盖供应商公章）。 |

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

六、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招投标。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：黄工

采购单位联系人：黄工     联系电话：0591-88013080

七、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

八、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2023年5月18日9：00之前提交到总务科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

九、开标评标时间地点

1、开标时间：2023年5月18日9：00（北京时间）

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：建邦大厦

十、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州市鼓屏路67号

- 附件    响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作响应文件。

福建省级机关医院

货物和服务采购项目

响应文件

(技术商务部分)

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

合 同 包 号： 　　1

供应商全称(加盖公章)：                       .

法定代表人姓名：                             .

地址：                           邮编：      .

电话：                  传真：               .

电子邮箱：                                   .

供应商代表（印刷体）：          签署：        .

手机：                日期 ：     年   月   日

目    录

(技术商务部分)

(1)询价响应声明

(2)技术要求点对点应答表

(3)供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

法定代表人授权书

营业执照

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

信用信息查询记录证明材料

(4)供应商提交的其它资料

询价响应声明

致              （采购人）：

根据贵方为        （项目名称）（项目编号：    ）的询价通知书，本人    （全名、职务）代表供应商         （供应商名称、地址）提交下述文件。

技术商务部分(正本一份，副本2份)：

(1)询价响应声明

(2)资格、技术、商务评标标准对照情况点对点应答表

(3)供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

法定代表人授权书

营业执照

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

信用记录查询结果

(4)服务承诺书

(5)供应商提交的其它资料

报价部分(正本一份，副本2份)

1. 报价一览表

2. 分项报价表（若有）

3. 中小企业声明函（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部报价文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部询价通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.供应商保证遵守询价通知书的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.供应商将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。

4.供应商同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

地址：  　　　　　　　   邮编：

电话：  　　　　　　　   传真：

供应商代表签字：

供应商(全称并加盖公章)：

日  期：　　　年　　　月　　　日

技术要求点对点应答表

供应商（加盖公章）：                                项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件二、采购内容及要求的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

供 应 商(全称并加盖公章)：

供应商的法定代表人(或委托代理人)签字：

日      期：

供应商的资格证明文件

- 关于资格的声明函

致              （采购人）：

关于贵方     年    月   日  (项目编号)     询价邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价通知书“采购货物及要求”中规定的(合同包/品目号)(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本2份，随报价文件一同递交。

供应商(全称并加盖公章)：

供应商代表签字：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

法定代表人授权书

致              （采购人）：

(供应商全称)  法定代表人 授权(供应商代表姓名)  为供应商的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的项目(项目编号)  采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。供应商的委托代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商的委托代理人：　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　邮政编码：　　　　　　电话：

附：授权人及被授权人身份证件

授权人

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

供应商的委托代理人签字：

日     期：

注：授权人及被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

营业执照等证明文件

致              （采购人）：

现附上由（签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该营业执照真实有效。

（注：提供营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

供应商（全称并加盖公章）：             .

供应商代表签字：               .

日期：      年     月     日

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件格式自拟）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录书面声明

致              （采购人）：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、响应文件正本中的本声明应为原件。

3、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商： （全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：        年       月       日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致              （采购人）：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。

2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。

3、响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商： （全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

信用信息查询记录证明材料

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，并提供信用信息查询记录的证明材料（打印件或截图）

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，并提供信用信息查询记录的证明材料（打印件或截图）

供应商提交的其它资料

供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

福建省级机关医院

货物和服务采购项目

响应文件

(报价部分)

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

合 同 包 号：

供应商全称(加盖公章)：                       .

法定代表人姓名：                             .

地址：                           邮编：      .

电话：                  传真：               .

电子邮箱：                                   .

供应商代表（印刷体）：          签署：        .

手机：                日期 ：   年   月   日

- 目    录

(报价部分)

1. 报价一览表

2. 分项报价表（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（元） | 数量 | 品目号总价（元） | 合同包总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 合同包报价总价（大写金额）： 整。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商（全称并加盖公章）：             .

供应商代表签字：               .

日期：      年     月     日

- 2、分项报价表

（按招标文件提供的工程量清单进行报价）