## 福建省级机关医院

## 配电房增设低压柜工程项目自行采购文件

## （参照竞争性谈判）

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、福建省级机关医院配电房增设低压柜工程项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-ZWK（DYG）-2024-01-02

3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求。

4、本项目预算金额：55298.00元

5、交货时间：供应商应在合同签订后3天内完成施工工作。

6、质保期：保修期两年。

7、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算（元） | 合同包预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省级机关医配电房增设低压柜工程项目 | 1 | 55298.00 | 55298.00 | 福州市鼓屏路67号 |

- 二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

- 内容：配电房内配电柜主排上端：A、B、C、D、N制作T接电缆YJV22 4*300+1*150，从房顶配电房内高3米处安装电缆桥架200*100.敷设至另一个配电房干式变压器房内在该房内制作GGD配电柜的基础引入接入网，在基础下端为出线端开挖坑基与该房内电缆沟连接，安装一台现有所需回路0.4kV低压GGD配电柜为上进下出线，保证本次工程所需负载。0.4kV低压开关柜应取得产品认证证书及试验报告，认证证书及试验报告中的主母线额定电流应覆盖本次招标要求的主母线电流；低压开关柜外壳防护等级应达到IP41。

- 施工要求：

- 2.1供应商必须完成电缆敷设、电缆头制安、接火及顺利送电。

- 2.2供应商的施工服务须满足现行的电力工程建设标准、设计规范和本采购文件要求的施工深度。

- 2.3 供应商应在3天内完成施工。

- 2.4 本施工项目负责人为供应商唯一指定，并自始至终负责本项目的施工及后期服务，供应商不得提出两名或两名以上的项目负责人，不得由其他人代理中标项目负责人的工作，中标单位项目负责人不得在其单位内转包、分包。

2.5供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

2.6供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定，供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，供应商应承担相关的违约责任。

2.7未经采购人同意，供应商在响应文件中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。

2.8因供应商原因导致工程工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金，工期每延误一天的违约金为合同价的百分之一，最高罚款为合同价款的10%。

2.9如供应商以实际施工中遇到《工程量清单综合单价报价表》中未体现的项目为由、停止施工而导致的工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金，工期每延误一天的违约金为合同价的百分之一，最高罚款为合同价款的10%。

2.10以上货物须提供产品的检验合格证或质量证明书，所投产品应符合国家有关规范规定要求并提供相关检测报告。

2.11本项目供应商应自行现场踏勘，以深度了解项目需求， 现场踏勘所产生的一切费用及安全均由供应商自行承担。

2.12供应商应在本项目竣工验收合格后一个月内向采购人递交完整的竣工资料。

3、验收要求

3.1工程验收时，供应商应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。

3.2工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，验收合格后供应商可向采购人办理移交手续。

3.3供应商申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。

3.4验收标准：需符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定。

4、工程维保服务要求

4.1本项目保修期两年。保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供 应商负责维修并承担修理费用。

4.2保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

5.其他事项

5.1本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约；成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

5.2本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

三、结算方式：本项目清单工程量为预计，具体以现场施工实际需求为准，结算以中标单价按实结算。

四、付款方式与条件

工程竣工并验收合格后，付至经审核后的工程结算价的97%，缺陷责任期届满2年后且无未了事项付至经审核后的工程结算价的3%。

五、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加竞争性谈判的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由竞争性谈判小组通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本竞争性谈判项目不接受联合体投标，不允许分包（需提供承诺函或声明函）。

- 特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 竞争性谈判采购文件规定的其他资格证明文件1 | 具备建设部门颁发的不低于叁级电力工程施工总承包资质、电力监管机构核发四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类和《施工企业安全生产许可证》。（须提供证书复印件加盖供应商公章） |
| 竞争性谈判采购文件规定的其他资格证明文件2 | 本项目要求供应商拟派出的项目负责人须具备二级机电工程建造师资格证书并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。项目技术负责人应具有电力专业中级职称。（须提供证书复印件加盖供应商公章）。 |

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

六、竞争性谈判通知书的获取

1、本竞争性谈判项目不采用电子招投标。

2、竞争性谈判文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：黄工

采购单位联系人：黄工     联系电话：0591-88013080

七、答疑截止时间

供应商若要求澄清竞争性谈判通知书，应在获取竞争性谈判通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

八、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除竞争性谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除竞争性谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响竞争性谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致竞争性谈判被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2024年7月26日8：30之前提交到总务科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

九、开标评标时间地点

1、开标时间：2024年 7月26日8：30（北京时间）

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：建邦大厦

十、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。竞争性谈判小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按竞争性谈判文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

竞争性谈判小组根据上述评标办法、评出实质性响应竞争性谈判通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足竞争性谈判通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

竞争性谈判小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照竞争性谈判通知书的要求和条件进行，竞争性谈判小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经竞争性谈判小组评审，在提交的响应文件全部满足竞争性谈判通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由竞争性谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性谈判通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合竞争性谈判通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州市鼓屏路67号