福建省级机关医院医技楼加固改造   及消防水池工程地基基础试验项目自行  采购文件

项目名称：福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程地基基础试验项目

采 购 人：福建省级机关医院

2024年 11 月

地址：福州市鼓屏路67号

联系人：黄工

电话： 0591-88013080

目  录

第一章 项目基本情况	- 1 -

第二章 资格要求及审查办法	- 6 -

第三章 评标	- 9 -

第四章 采购内容及要求	- 11 -

第一章 项目基本情况

- 一、项目名称：福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程地基基础试验项目

- 二、项目编号：FJSJJGYY-ZWK（SY）-2024-01-01

三、采购方式：本项目为非政府采购项目，参照竞争性磋商方式。

四、预算金额：本项目采购预算价99344.00元为最高限价，供应商超过最高限价的报价为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自行分项报价。本项目检测费为包干价（堆载所需的基础处理费、专家论证费、其它代替高应变检测手段费用，各项辅助费用、配合费、设备进出场费、现场机械租赁费、现场人员工资、现场津贴、现场管理费用和用于本工程与检测工作相关的设备、仪器使用费用、常规试验检测费用、交通工具、资料、通讯、劳保用品、办公和生活用房等完成本工程检测服务所需的全部费用。）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。

服务一览表：

| 合同包 | 检测项目 | 总桩数 | 暂定检测数量 |  | 最大试验荷载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单桩竖向抗压试验 | 93根 | 3 | 根 | 800 | kN |
|  | 低应变法检测 | 93根 | 93 | 根 | / | / |
|  | 高应变法检测 | 93根 | 16 | 根 | / | / |
|  | 抗浮锚杆（基本试验） | 36 | 2 | 根 | 400 | KN |
|  | 抗浮锚杆（验收试验） | 36 | 6 | 根 | 400 | kN |
|  | 土钉拉拔（基本试验） | / | 3 | 根 | 137 | kN |
|  | 土钉拉拔（验收试验） | / | 3 | 根 | 137 | kN |
|  | 喷射混凝土 | / | 3 | 点 | / | / |
| 采购标的 |  |  | 地基基础试验 |  |  |  |
| 预算总金额（元） |  |  | 99344.00 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 按合同要求 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  | 福州市鼓楼区鼓屏路67号 |  |  |  |

注：（1）本工程为既有房屋加固项目，既有桩基均在加固房屋内部，场地较小，基桩长度为5-17米，每节桩长约为2米；单桩静载试验和高应变检测均需在房屋内进行,供应商在进行静载试验时，自行提供静载所用的反力装置，以及高应变试验所需的特殊装置，请潜在供应商充分考虑设备进退场试验条件；另根据闽建建[2017]1号文规定：对于低应变法检测桩底反射不明显的桩采用高应变法时，检测数量不得少于桩身完整性检测总数的1/6且不少于5根。供应商的报价应包含全部工程进行检测的所有费用（含专家论证费），包括不限于一次检测、二次检测等后续多次检测直至全部检测合格的所有费用，采购人不再支付额外费用。供应商需考虑因检测工作不连续而造成的窝工、检测次数增加及预估工程检测项目之外的检测等等因素，合同价款不因任何因素变化而进行调整。包含但不限于工程量清单内的检测项目，由于项目特殊性，各供应商须持单位介绍信参加现场踏勘，以便获取有关采购文件的资料，对于现场位置等相关原因造成费用增加时，各供应商应综合考虑在投标报价内。供应商应在 2024年11月13日至2024年11月25日到现场进行实地勘察，逾期不组织现场勘察。采购人对供应商实地勘察后做出的推论、理解和结论均不负责任，供应商未到现场实地踏勘的，不得参与竞价。

（2）供应商必须按合同包响应，对合同包内所有内容及其数量响应时必须完整，不得对合同包进行拆包，否则其响应文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

（3）供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议。

五、采购文件的获取

有意向参与本项目的供应商于2024年11月12日至2024年11 月25 日可通过http://www.fjsj.com/的公告中下载采购文件。

六、确定供应商：本项目确定1名供应商。

磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

七、评标方式：本项目采用综合评分法。

八、响应文件递交截止时间

1.首次响应文件递交截止时间及地点： 2024年11月26日08:30   （北京时间）。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达上述地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

2.联系人：  黄工      联系电话：0591-88013080

九、开标时间、地点

1.开标时间： 2024年11月26日 08:30（北京时间）；

2.开标地点：福州市鼓屏路建邦大厦

十、响应文件的提交

1.响应文件要求：

1）除磋商文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除磋商文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

2.响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致磋商被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在 2024年11月26日 08:30    （北京时间）之前将密封的响应文件送达总务科，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

十一、信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）：http://www.fjsj.com/

十二、合同条款内容及签订

1、合同签订：供应商在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州市鼓楼区鼓屏路67号

十三、其他：

1.竞争性磋商以进入磋商阶段的供应商递交首次响应文件的先后确定磋商顺序，提交最后报价。未提交最后报价的视为最后报价与首次报价一致。

2.供应商提交的最后报价超过了磋商文件规定的最高限价或最后报价超过其首次报价的，按无效处理。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性磋商文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合磋商文件规定资格标准“第二章 资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“第四章 采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照磋商文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5)一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件组成不符合磋商文件要求的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12)不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

第二章 资格要求及审查办法

一、资格要求：

1.供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的企业(供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

2.法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加磋商的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

4.参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

6.信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

7.本项目不接受联合体磋商，不允许分包。（须提供声明函，格式自拟）

8.本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（服务类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为服务类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“其他未列明行业”。

9.特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 磋商文件规定的其他资格证明文件1 | 供应商应具有有效的省级或以上建设行政主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围应包括地基基础工程检测。 |
| 磋商文件规定的其他资格证明文件2 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有建筑地基基础工程检测岗位证及中级工程师及以上职称证书的。注：供应商须提供身份证、相关证书复印件、以及提交首次响应文件截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意1个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章。 |

二、资格审查

1.采用方式：截标后即开始评审。

2.本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性磋商的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

第三章 评标

一、本项目采用综合评分法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的供应商为供应商。

①价格项满分为10分

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×价格项满分。

②技术项满分为65分。（注：若供应商的技术部分实际得分少于磋商文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。）

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（满分65分） |  |  |  |
| 1 | 服务响应 | 32 | 根据供应商对招标文件《第四章招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中的各项要求的响应承诺情况，由评委进行评分：完全满足招标文件要求（按项号计算，共计32项）的得32分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 对项目理解 | 3 | 根据供应商所提供的项目检测总体方案能够正确理解和把握本项目特点，工作范围能够涵盖本项目所包含的检测要求，由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 3 | 质量控制 | 3 | 根据提供的质量控制目标是否明确、质量控制方法是否合理可行等情况由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。。 |
| 4 | 进度控制 | 3 | 根据提供的进度控制目标是否明确、进度控制方法是否合理可行等情况由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 5 | 劳动力计划及保证措施 | 3 | 根据供应商提供的安全管理方案（包括但不限于现场检测安全控制程序、现场检测安全作业指导、安全工作机制、文明工作机制等），由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 6 | 安全文明管理方案 | 3 | 由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 7 | 各协作单位的配合措施 | 3 | 根据供应商提供的各协作单位的配合措施（包括但不限于检测单位与施工单位、监理单位及采购人之间的沟通与协调机制），由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 8 | 项目难点、难点分析 | 3 | 根据供应商提供的检测项目重点、难点的分析及解决方案与提出合理化建议的情况，由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 9 | 检测工作制度 | 3 | 根据供应商提供的检测工作方案中检测工作制度进行评价，由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 10 | 人员配备方案 | 3 | 根据供应商项目管理组织架构及制定的岗位设置、各岗位人数和岗位职责完整、合理、可行情况,由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 11 | 对不可预见因素的应对措施 | 3 | 根据供应商所提供的对不可预见因素的应对措施（包括但不限于安全事故应急处理预案、人员劳动安全保障等），由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 12 | 合理化建议方案 | 3 | 根据供应商针对采购人工程的特点提出合理化建议方案，由评标小组进行评分：（1）方案完全满足的得3分；（2）方案大部分满足，但包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）且基本能够适用于本项目的得2.85分；（3）方案小部分满足，但所包含的要点齐全、内容与要点相符且仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.75分；（4）方案不满足，所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |

③商务项满分为25.00分。

| 商务部分（满分25分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力1 | 3.00 | 供应商被评为省级或国家级高新技术企业的得3分。（须提供有效证书的复印件，并加盖投标人公章，否则不得分）；须提供相关证明材料，并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 企业实力2 | 3.00 | 为保证服务需求，供应商在项目所在地市区设有检测实验室并通过资质认定的，得3分。须提供有效的营业执照和资质证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。（满分3分） |
| 3 | 项目负责人 | 3.00 | 供应商拟投入本项目的项目负责人在具备建筑地基基础工程检测岗位证（至少含静载、钻芯法、低应变）的基础上：具备注册土木工程师(岩土)注册证书的得1分，具备高级工程师（专业须为工程试验或工程检测）及以上职称证书的得1分，具有3年以上工程检测经历证明（可提供检测单位社保证明，若有多家检测单位经历，可合并多家检测经历社保证明；或提供参与的项目合同佐证其工程检测经历）的得1分；满分3分。 注：供应商须提供身份证、相关证书复印件、工程检测经历证明材料以及提交首次响应文件截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意1个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，未提供证明资料或提供的证明资料不满足的不得分。人员重复不得分。 |
| 4 | 质量负责人 | 3 | 供应商拟投入本项目的质量负责人具备正高级工程师职称、10年以上工作经历。（若有多家检测单位鉴定经历，可合并工作经历，并提供社保证明）的得3分；其它不得分。【供应商需提供拟项目质量负责人的有效职称证书复印件及投标截止前6个月（不含投标截止当月）中任一个月在供应商处缴交社保，未提供不得分。】（注：人员重复不得分） |
| 5 | 现场检测员 | 3.00 | 根据投标人拟投入本项目的现场检测员：同时具备建筑地基基础工程岗位证和建筑机械行业职业技能培训机构颁发的钻机操作合格证的，每提供一人得1分，满分3分；须提供现场检测员有效证书复印件以及提交首次响应文件截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意1个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，未提供证明资料或提供的证明资料不齐全的本项不得分。项目负责人、技术负责人、现场检测员不得重复，重复不得分。 |
| 6 | 业绩 | 3.00 | 供应商近3年来（自2021年1月1日起至投标截止时间止，以竣工验收时间为准）已完成且经验收合格的与项目检测内容相关的同类项目，每个项目得1分，满分3分【注：供应商应在投标文件中提供中标通知书、检测服务合同、竣工验收证书或检测报告的相关证明文件，每个案例均需完整提供上述证明材料的复印件，原件备查；未完整提供上述证明材料复印件者不得分】。无业绩的本项得0分。 |
| 7 | 满意度评价 | 1.00 | 供应商近3年来（自2021年1月1日起至投标截止时间止，以评价意见时间为准）所完成的鉴定项目采购人满意度评价情况由评标委员会进行评分：每提供一份服务满意度评价证明材料（评价为满意或好或优或同等评价）的得1分,满分1分。需提供加盖业主公章或部门章的用户评价表和合同复印件注：本项与“业绩”评分项同一项目的不重复计分。 |
| 8 | 荣誉 | 3.00 | 供应商拟投入本项目的检测项目技术负责人：同时具备高级工程师（专业须为工程试验或工程检测）及以上职称、岗位证或福建建设工程检测试验人员职业培训合格证书、省级政府直属机构或以上机构颁发的技术奖项得3分；须提供项目技术负责人有效证书复印件及投标截止时间前六个月任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴交社保证明材料复印件，否则不得分。（人员重复不得分） |
| 9 | 设备配置情况 | 3.00 | 供应商拟投入本项目自有或租赁起重吊车设备得3分。注：自有设备须提供由供应商购买发票及行驶证复印件，租赁车辆需提供有效租赁协议复印件及行驶证复印件加盖公章，未提供的不得分。 |

第四章 采购内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.项目名称：福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程地基基础试验项目；

2.建设地点：福州市鼓楼区鼓屏路67号；

3.工程建设规模：项目建设内容为改造现有福建省级机关医院的医技楼，地上5层，原医技楼建筑面积2662㎡，本次建设电梯建筑面积200㎡；拟建地下消防水泵房建筑面积78㎡，其中地上部分（出地面楼梯间）面积为10㎡，地下部分面积为68㎡。埋地消防水池面积为317平方米。改造后总建筑面积2940平方米，其中医技楼2862平方米；地下消防水泵房78平方米；埋地消防水池317平方米。

4.工作内容包含医技楼加固改造及消防水池工程项目地基基础试验。

二、技术和服务要求

（一）检测服务基本准则

（1）遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位的合法权益。（项号1）

（2）具体应做到：

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行检测合同规定的义务和职责。（项号2）

2）不收受任何单位的任何礼金。（项号3）

3）不泄露所检测项目各方认为需要保密的事项。（项号4）

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。（项号5）

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。（项号6）

6）坚持科学的态度和实事求是的原则。（项号7）

7）在坚持按检测合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被检测者完成负担的建设任务。（项号8）

8）不泄露所检测的项目需保密的事项。（项号9）

（二）项目工作目标基本要求

（1）依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对工程建设项目实施全面的、有重点的、精线条的检测，最终提交采购人满意的成果。（项号10）

（2）具体分解为如下目标：

1）质量目标：本项目所涉及的检测过程、成果和报告必须符合建设行政主管部门的要求。（项号11）

2）项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。（项号12）

（3）检测要求

按照采购人提供的设计图纸、本工程检测工程量清单及国家、省、和地方有关规范标准实施执行。（项号13）

（4）服务要求

1）中标人应根据采购人提供的资料和图纸制定检测方案，并报采购人、监理单位审批后进行检测。（项号14）

2）实施检测前，中标人还需将检测项目及检测数量提交采购人确认。（项号15）

3）中标人应根据检测技术方案，按合同工期组织完成检测工作。（项号16）

4）中标人应保证所提供报告的准确性、科学性、真实性和公正性。（项号17）

5）中标人应采取相关安全防护措施，保障现场检测人员安全工作，绝不允许任何安全事故发生，否则相应责任由中标人自行承担，采购人对中标人员工人身安全概不负责。（项号18）

6）质控措施：应采取有效的质控措施，确保检测数据全面、真实、客观和可追溯，同时必须接受采购人定期、不定期的检测质量监督或验证。（项号19）

（5）技术服务的方式

现场检测、数据分析、出具检测报告，出具报告数量以采购人要求为准，费用含在本次投标报价中。（项号20）

1）质量要求

根据相关工程进度分别完成各阶段的检测，满足项目质量要求,并提交各阶段检测报告（现场观测完成后24小时内提交采购人及设计单位），在检测工作结束后5个工作日内提交检测汇总报告，各检测报告应符合国家现行规定标准。（项号21）。

2）检测、设计技术规范（项号22）

实施检测应满足下列文件及与本项目有关的相关技术规范要求：

《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)；
《工程岩体分类标准》（GB 50218-94)；
《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013)；
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015

《工程测量规范》（GB50026-93）；
《建筑变形测量规范》（JGJ/T8-97）；
以上所列规范中如国家或相关部门发布更新版本，应与最新版本为准。

（三）服务方式

要求以现场检测为主要方式进行，检测公司应派项目负责人按采购人要求进行检测，负责整个项目的全程检测工作。

（四）检测内容

（1）成交供应商须根据国家、行业及地方现行的有关标准和规定的要求对采购人提供医技楼加固改造及消防水池工程地基基础试验，根据检测结果出具符合要求的地基基础试验报告。（项号23）

（2）检测过程中，若发现检测标的相关测量数据不符合安全使用要求的，成交供应商须第一时间向采购人报告。（项号24）

（五）派遣人员要求

5.1检测检验人员的数量应足够满足本项目工程的需要(人员不少于5名),应按投标时响应文件的人员配备，配备的人员应具备相关证书或地基基础工程检测考核证书等。（供应商须在投标文件中提供①拟派人员名单{至少包含姓名、身份证号码、岗位、②身份证复印件、③“最低资历要求”中的相应证书复印件、④社保管理部门出具的自本项目投标截止之日前（不含投标截止时间的当月）六个月任意一个月的社保缴费证明。人员均不得兼任其他项目（供应商须对此承诺进行单独承诺，格式自拟）。以上人员不得为退休人员。以上证明材料均应真实有效。未按本条规定提供证明材料的视为无效投标。）（项号25）

5.2根据工作任务需要或采购人要求增加或更换人员时，成交人须无条件随时增加或更换。（项号26）

5.3所派驻的检测检验人员专业、年龄结构配备合理齐全，并具备相应的检测检验工作经历。（项号27）

5.4检测人员在项目实施过程中不得擅自更换，如需更换须提前10个日历日以书面形式通知采购人，经采购人同意后方可更换。更换后的人员职称及经验业绩等不得低于更换前人员。（项号28）

（六）本项目检测岗位具体职责要求

检测岗位职责主要依据相关行业的国家标准，对本项目的工程质量检测进行质量控制，贯穿检测全过程：（项号29）

(七）主要试验检测仪器设备要求：供应商应正确配备符合检测项目及现行有效标准、规范要求的试验检测设备，并经检定/校准合格。（项号30）

(八）引用的技术规范

（1）国家、福建省最新的相关行业检测规范。（项号31）

（2）上述规范如有矛盾的，以最新的规范为准。（项号32）

二、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、服务地点：福建省级机关医院（福州市鼓楼区鼓屏路67号）

★2、服务时间：按合同要求

★3、交付条件：按国家及行业相关规范及标准。

★4、支付方式数据表格

支付供应商的报酬：按合同价包干进行计算。

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 服务费按提交所有检测报告后15日内支付至该项目费用的100%； |
| 本项目检测费为包干价，报价中应包括本项目所发生的一切费用（直接成本（堆载（含堆载所需的基础处理费等）、各项辅助费用、配合费、设备进出场费、现场机械租赁费、现场人员工资、现场津贴、现场管理费用和用于本工程与检测工作相关的设备、仪器使用费用、常规试验检测费用、交通工具、资料、通讯、劳保用品、办公和生活用房等）、间接成本（公司管理人员工资及福利、行政办公费、培训费、经营费、各种保险费、风险费用、其他费用等）、税金、利润等完成本工程检测服务所需的全部费用。）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。 |  |  |

★5、采购人不提供办公室和住宿条件，中标人自行解决食宿、交通、通信等问题。中标人应自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的保险，保险期间应和检测服务期限一致，若中标人未办理上述保险，则应对有关风险及后果承担责任。

★6、中标人须对其在服务期内所发生的安全生产、交通和其它所有安全事故负责，采购人不承担任何责任。

★7、违约责任

（1）中标人因过失而造成了采购人的经济损失，中标人须支付相应的赔偿，并承担相应的法律责任。

（2）根据相关工程进度分别完成各阶段的检测，满足项目质量要求，并提交各阶段检测报告（现场观测完成后24小时内提交采购人及设计单位），在检测工作结束后5个工作日内提交检测汇总报告，各检测报告应符合国家现行规定标准，每延误一日应按合同价的1%支付逾期违约金。

★8、保密要求

中标人及其工作人员(无论今后是否离职)保证所对所获取的项目各类资料进行保密，未经采购人允许不得将所获取的，以及检测服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。中标人有以为对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

★9、公正性声明

为保证检测工作的公正性、科学性和独立性，保证检测工作有序开展，特作如下自我声明：

（1）严格遵守国家各项法律法规并严格执行国家级行业标准、规范和规程，坚持科学公正的立场；

（2）根据管理体系文件规定的程序和方法，对检测工作实施全过程、全要素控制，规范检验行为，确保检测结果的准确、可靠；

（3）坚持独立、公正的第三方检测地位，确保检测过程和检测结果不受任何可能干扰其技术判断的影响；

（4）在资质认定证书规定的有检验能力范围内从事检测工作，并依据相关技术标准规定的程序和要求，出具检测数据和结果；

（5）按照国家有关规定对检验结果及有关技术资料进行保存，有保密要求的，遵守保密规定；

（6）对检验记录、检验报告归档留存，保证具有可溯性，并按规定年限保存。

★10、检测质量及安全保证

（1）质量保证措施：

1）操作过程中仪器要轻拿轻放，严格按照操作规程检测；

2）所有检测方法均按相关技术标准的要求执行，保证检测数据的准确性及可靠性；

3）现场检测人员不少于两人，对采集数据需两人签字确认，任何数据不得涂改；

4）检测结论严格按照相关评定标准执行。

（2）安全保证

1）检测人员在检测过程中要注意安全，佩戴安全用具，尤其是高空作业，必须保证安全性；

2）检测数据不可向其他人透漏，做好保密措施；

3）检测过程中不穿拖鞋等不利于检测的穿戴；

4）检测过程要做到文明检测。

三、其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1本项目不允许供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为供应商违约；供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2.2本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与供应商签订合同时，由双方协商订立。