- 福建省级机关医院

- 空调拆装及维修服务项目自行采购文件

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

- 1.项目名称：空调拆装及维修服务院内自行采购项目

2.项目编号：FJSJJGYY-ZWK-2025-05-02

3.采购范围和内容：详见本项目采购内容及要求中的全部内容。

4.本项目预算金额：99000元

5.服务期：合同签订之日起一年

6.服务（货物）一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包预算（元） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 空调拆装及维修服务 | 1 | 99000 | 福建省级机关医院 |

注：（1）本项目预算价人民币99000元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物运输、安装、调试、检验、质保、培训费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。

- 成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。

7.本次谈判采购的空调拆装及维修服务全年预算金额9.9万元。采购人可根据采购需求按本次采购的成交单价与成交人签订服务合同，每三个月进行一次结算。服务期内累计结算金额不得超过预算价9.9万元与中标金额110%中的较低值。服务期和合同金额实行“双限”，即服务期或合同累计结算金额有一项达上限时，则合同自动终止。超过金额上限的部分，采购人有权不承担支付价款的责任。

- 8.本项目采用折扣率报价：例如本项目预算价10万元，如果折扣率为20%，投标报价=预算总价×（1-折扣率）即折扣后投标报价为8万元，在投标文件分项报价表列明统一优惠折扣率并算出各品目号单价（保留小数点后两位，四舍五入），超过各品目最高限价单价的，投标无效。下浮率计算时精确至小数点后两位。投标人的报价不作为合同执行价格，仅作为本次询价的价格计算办法，合同的结算金额以实际发生的工作数量*单价投标报价的实际金额为准。

二、采购内容及技术参数要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

- 1、服务内容

| 拆装服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调类别 | 空调型号 | 单位 | 拆（元）(最高限价单价) | 装（元）(最高限价单价) | 拆装（元）(最高限价单价) |
| 1 | 分体挂壁式 | 一匹半以下 | 台 | 90 | 170 | 220 |
| 2 |  | 两匹 | 台 | 110 | 190 | 240 |
| 3 |  | 三匹 | 台 | 180 | 280 | 430 |
| 4 | 分体立柜式 | 两匹 | 台 | 180 | 280 | 430 |
| 5 |  | 三匹 | 台 | 180 | 300 | 460 |
| 6 |  | 五匹 | 台 | 260 | 460 | 680 |
| 7 | 分体天井式 | 三匹 | 台 | 280 | 420 | 680 |
| 8 |  | 五匹 | 台 | 380 | 580 | 950 |

| 维修服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调类别 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体天井式 |  |
| 1 | 维修项目 空调型号 | 一匹半以下（元）(最高限价单价) | 两匹（元）(最高限价单价) | 三匹（元）(最高限价单价) | 两匹（元）(最高限价单价) | 三匹（元）(最高限价单价) | 五匹（元）(最高限价单价) | 三匹（元）(最高限价单价) | 五匹（元）(最高限价单价) |
| 2 | 补加氨 | 100 | 200 | 260 | 320 | 320 | 460 | 460 | 520 |
| 3 | 更换压缩机 | 400 | 500 | 600 | 600 | 630 | 900 | 800 | 900 |
| 4 | 更换压缩机电容 | 90 | 110 | 140 | 180 | 200 | 无 | 220 | 无 |
| 5 | 更换风机电容 | 90 | 110 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 清理排水管堵漏 | 90 | 120 | 160 | 180 | 210 | 260 | 360 | 380 |
| 7 | 更换室内风扇电机 | 230 | 260 | 320 | 260 | 280 | 320 | 380 | 420 |
| 8 | 更换室外风扇电机 | 260 | 290 | 330 | 360 | 380 | 420 | 360 | 420 |
| 9 | 更换电源连接线 | 120 | 150 | 180 | 200 | 210 | 260 | 340 | 380 |
| 10 | 更换信号连接线 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 320 |
| 11 | 更换毛细管 | 260 | 300 | 360 | 230 | 280 | 380 | 420 | 520 |
| 12 | 更换过滤器 | 260 | 300 | 360 | 230 | 290 | 390 | 460 | 560 |
| 13 | 更换蒸发器 | 260 | 300 | 360 | 230 | 290 | 590 | 590 | 620 |
| 14 | 更换焊接管道 | 180 | 210 | 260 | 230 | 260 | 280 | 280 | 360 |
| 15 | 更换室内机控制板 | 230 | 260 | 290 | 310 | 330 | 360 | 380 | 420 |
| 16 | 更换室外机控制板 | 320 | 360 | 380 | 390 | 420 | 430 | 420 | 430 |
| 17 | 更换感温传感器 | 110 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 |
| 18 | 更换接收头 | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 190 | 230 | 240 |
| 19 | 更换扫风电机 | 120 | 130 | 160 | 260 | 220 | 230 | 300 | 320 |
| 20 | 更换四通阀 | 260 | 290 | 360 | 380 | 390 | 460 | 390 | 480 |
| 21 | 更换单向阀 | 180 | 230 | 350 | 380 | 390 | 460 | 390 | 480 |
| 22 | 三通补漏（外机） | 230 | 260 | 320 | 230 | 260 | 380 | 280 | 380 |
| 23 | 分配器补漏(外机) | 230 | 260 | 320 | 230 | 260 | 380 | 280 | 380 |
| 24 | 弯头补漏（外机） | 230 | 260 | 320 | 230 | 260 | 380 | 280 | 380 |
| 25 | 冷凝器补漏 | 230 | 260 | 380 | 230 | 260 | 380 | 280 | 380 |
| 26 | 更换喇叭口 | 30 | 40 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 260 |
| 27 | 连接管补漏 | 230 | 260 | 310 | 260 | 280 | 400 | 420 | 480 |
| 28 | 更换显示板 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 29 | 更换变压器 | 120 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 290 | 260 |
| 30 | 更换交流保护器 | 160 | 210 | 280 | 160 | 180 | 230 | 180 | 360 |
| 31 | 更换逆相保护器 | 160 | 210 | 280 | 160 | 160 | 260 | 160 | 280 |
| 32 | 更换压力开关 | 无 | 220 | 360 | 320 | 360 | 450 | 420 | 480 |
| 33 | 更换过载保护器 | 160 | 210 | 240 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 |
| 34 | 更换水泵 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 380 | 460 |
| 35 | 更换离心风叶 | 180 | 250 | 280 | 280 | 290 | 380 | 420 | 560 |
| 36 | 更换贯流风叶 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 37 | 更换轴流风叶 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 38 | 更换接水盘 | 160 | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 380 | 460 |
| 39 | 更换排水管 | 100 | 110 | 150 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
| 40 | 打孔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 小故障上门检测维修（未进行配件更换） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 空调型号 | 单位 | 最高限价单价（元） |
| 1 | 压缩机 | 一匹半以下 | 个 | 550 |
| 2 |  | 两匹 | 个 | 980 |
| 3 |  | 三匹 | 个 | 1900 |
| 4 |  | 五匹 | 个 | 2600 |
| 5 | 四通换向阀 | 一匹半以下 | 个 | 90 |
| 6 |  | 两匹 | 个 | 120 |
| 7 |  | 三匹 | 个 | 160 |
| 8 |  | 五匹 | 个 | 260 |
| 9 | 毛细管组件 | 所有机型 | 组 | 60 |
| 10 | 单向阀 | 所有机型 | 组 | 80 |
| 11 | 过滤器 | 所有机型 | 个 | 90 |
| 12 | 室内机控制板 | 一匹半以下 | 块 | 165 |
| 13 |  | 两匹 | 块 | 285 |
| 14 |  | 三匹 | 块 | 360 |
| 15 |  | 五匹 | 块 | 460 |
| 16 | 室外机控制板 | 一匹半以下 | 块 | 无 |
| 17 |  | 两匹 | 块 | 280 |
| 18 |  | 三匹 | 块 | 380 |
| 19 |  | 五匹 | 块 | 460 |
| 20 | 接收板 | 所有机型 | 个 | 46 |
| 21 | 温度传感器 | 所有机型 | 个 | 10 |
| 22 | 变压器 | 所有机型 | 个 | 36 |
| 23 | 交流接触器 | 所有机型 | 个 | 90 |
| 24 | 压力保护开关 | 所有机型 | 个 | 130 |
| 25 | 过载保护器 | 两匹以下 | 个 | 160 |
| 26 | 过电流保护器 | 三匹以上 | 个 | 180 |
| 27 | 逆相保护器 | 三相空调专用 | 个 | 160 |
| 28 | 室内风扇电机 | 一匹半以下 | 个 | 180 |
| 29 |  | 两匹 | 个 | 260 |
| 30 |  | 三匹 | 个 | 370 |
| 31 |  | 五匹 | 个 | 460 |
| 32 | 室外风扇电机 | 一匹半以下 | 个 | 120 |
| 33 |  | 两匹 | 个 | 230 |
| 34 |  | 三匹 | 个 | 280 |
| 35 |  | 五匹 | 个 | 495 |
| 36 | 扫风电机 | 所有机型 | 个 | 85 |
| 37 | 压缩机电容 | 所有机型 | 个 | 60 |
| 38 | 室外风扇电容 | 所有机型 | 个 | 25 |
| 39 | 室内风扇电容 | 所有机型 | 个 | 15 |
| 40 | 排水泵 | 天井式空调 | 个 | 185 |
| 41 | 电源连接线 | 单相电 | 米 | 22 |
| 42 |  | 三相电 | 米 | 38 |
| 43 | 信号控制线 | 8芯线 | 米 | 18 |
| 44 | 离心风叶 | 分体立柜式 | 个 | 180 |
| 45 | 贯流风叶 | 分体挂壁式 | 个 | 150 |
| 46 | 轴流风叶 | 所有机型 | 个 | 120 |
| 47 | 接水盘 | 所有型号 | 个 | 160 |
| 48 | 排水管 | 所有型号 | 米 | 10 |
| 49 | 铁架/托盘架 | 一匹半 | 个 | 35 |
| 50 |  | 两匹 | 个 | 45 |
| 51 |  | 三匹 | 个 | 65 |
| 52 |  | 五匹 | 个 | 180 |
| 53 | 铜管 | 一匹半 | 米 | 100 |
| 54 |  | 两匹 | 米 | 120 |
| 55 |  | 三匹 | 米 | 130 |
| 56 |  | 五匹 | 米 | 160 |
| 57 | 保温管 | 三匹 | 米 | 20 |
| 58 |  | 五匹 | 米 | 30 |

- 2、服务质量技术标准要求

（1）投标人委派的工作人员需具备制冷证、高处作业证与焊工证。前往采购人处进行拆装、维修作业时需向采购人出示以上证件，待采购人核实后再进行拆装、维修工作。

- （2）投标人需根据国家和地方有关空调设施、设备的安装、调试、检测、维修等法规和技术规范要求进行拆装、维修工作，并达到行业标准。

- （3）严格遵照国家规范和行业标准以及采购人要求，保质保量完成各项拆装、维修工作。

- 3、服务响应要求

- （1）响应时间: 接到采购人故障通知后1小时内到达现场进行维修、拆装工作。（配件到位后）小故障维修2个小时内完成，其他大型故障维修12个小时内完成。

- （2）保修范围：维修更换后的配件需提供至少1年的保修技术服务并做好相应的维修记录。

- 4、服务过程要求

- （1）电话联系了解故障特点，判断故障出现原因，确定预约上门时间，同时进入作业前准备；

- （2）详细介绍故障机产生原因，讲解提出整体维修解决方案（涉及操作步骤、涉及配件更换）并征求采购人意见；

- （3）涉及室外作业确定安全带固定点，做好工具防滑落措施。

- 5、服务安全要求

- （1）工作时必备安全绳、安全带、保险扣，安全绳首先必须符合户外安装标准，两头都必须有保险扣。固定处的一方必须是屋内的横梁或顶柱，不得固定在门窗或防盗网上。

- （2）户外安装影响过往行人或有物品可能坠落的，应事先疏导行人并在下方设置警示围栏，以免坠物伤人。

- （3）现场作业时，应遵守医院相关制度，工作人员应做好安全防护准备工作。

- （4）投标人委派的工作人员必须做到安全施工，做好安全防护措施，自行负责空调拆装、维修过程中的一切安全责任。采购人与投标人派驻维护人员不存在劳动合同关系，如果发生职业危害、意外工伤与事故责任等安全问题由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

- （5）若发生伤亡安全事故，按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行，并报相关行政主管部门处罚；

- （6）发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换供应商的权利，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任；

- （7）在空调拆装、维修作业过程中造成人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由投标人承担全部责任；

- （8）因投标人维修质量原因导致采购人（包括但不限于赔偿款、法律费用、商誉损失等）遭受人身伤害或财产损失的，投标人应依法承担全部责任。

三、付款方式与条件

每三个月付款一次，成交人提供拆装、维修科室签字确认的维修记录，经采购人确认无误后，收到正式发票后10个工作日内付款，如遇假期顺延。结算价=月实际工作量×折扣单价。

在采购人付款前，成交人应向采购人提供与当次采购人支付金额等额且被所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

四、供应商资格要求及审查办法

- 一、资格要求：

- （一）一般资格要求：

1.供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

2.法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加磋商的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

4.参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

6.信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

7.本项目不接受联合体谈判，不允许分包（需提供承诺函或声明函）。

（二）资格承诺函：

根据福建省财政厅《福建省财政厅关于印发推行政府

采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6 号）文件精神，供应商在响应时，已按照规定提供《福建省政府采购供应商资格承诺函》（详见响应文件格式）的，无需再提交“法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料、依法缴纳社会保障资金的相关材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”等《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。成交人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。供应商可自行选择提供（一）一般资格要求中1.、3.、4.、5.所要求的材料或提供资格承诺函代替前述4项材料。(详见附件“响应文件格式”)

（三）特定资格要求：无。

2、资格审查采用方式：截标后即开始评审。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、谈判文件的获取

1、本谈判项目不采用电子谈判

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：

采购单位联系人：黄工  联系电话：0591-88013080

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致谈判被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2025年2月27日    9时之前将密封的响应文件送达总务科（2）办公室，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

八、开标评标时间地点

1、响应文件递交截止时间：2025年2月27日09:00（北京时间）

2、谈判时间：截标后即开始评审

3、地点：建邦大厦会议室

九、定标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由高到低前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性谈判文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合谈判文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照谈判文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5)一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12)不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州